Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Ліцей № 2 «Подільський» Полтавської міської ради; 36022, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 10; ЄДРПОУ 21064487; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності: Послуги з поточного аварійного ремонту із заміни автоматичних вимикачів в електрощитових Ліцею №2 «Подільський»  Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Героїв «Азову», 10 (Код ДК 021: 2015: 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання)
3. Ідентифікатор закупівлі:     UA-2026-03-23-001694-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  ЩИТ "ЩО-21"
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	2
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	16
	 

	3
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	4
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	5
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	15
	 

	6
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	7
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №2.  ЩИТ "ЩО-24"
	 
	 
	 

	8
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	9
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	16
	 

	10
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	11
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	12
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	15
	 

	13
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	14
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №3.  ЩИТ "ЩО-25"
	 
	 
	 

	15
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	16
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	16
	 

	17
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 





	1
	2
	3
	4
	5

	18
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	19
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	15
	 

	20
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	21
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №4.  ЩИТ "ЩА-3"
	 
	 
	 

	22
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	23
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	11
	 

	24
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	25
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	26
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	10
	 

	27
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	28
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №5.  ЩИТ "ЩА-4"
	 
	 
	 

	29
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	30
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	11
	 

	31
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	32
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	33
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	10
	 

	34
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	35
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №6.  ЩИТ "ЩА-5"
	 
	 
	 

	36
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	37
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	11
	 

	38
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	39
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	40
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	10
	 

	41
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	42
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №7.  ЩИТ "ЩОВ-12"
	 
	 
	 

	43
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	44
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	11
	 

	45
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	46
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	47
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	10
	 

	48
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	49
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №8.  Опоряджувальні роботи
	 
	 
	 

	50
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	6
	 

	51
	Шпаклювання стiн, дверних та віконних укосів
	м2
	6
	 

	52
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	м2
	6
	 

	 
	Розділ №9.  Щит "ЩО-3"
	 
	 
	 

	53
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	54
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	10
	 

	55
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	56
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	57
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	9
	 

	58
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	59
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №10.  ЩИТ "ЩО-4"
	 
	 
	 

	60
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	61
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	10
	 

	62
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	63
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	64
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	9
	 

	65
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	66
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №11.  ЩИТ "ЩО-7"
	 
	 
	 

	67
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	68
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	16
	 

	69
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	70
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	71
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	15
	 

	72
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	73
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №12.  ЩИТ "ЩО-8"
	 
	 
	 

	74
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	75
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	16
	 

	76
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	77
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	78
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	15
	 

	79
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	80
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №13.  ЩИТ "ЩО-10"
	 
	 
	 

	81
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	82
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	11
	 

	83
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	84
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	85
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	10
	 

	86
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	87
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №14.  ЩИТ "ЩО-12"
	 
	 
	 

	88
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	89
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	11
	 

	90
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	91
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	92
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	10
	 

	93
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	94
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №15.  ЩИТ "ЩО-17"
	 
	 
	 

	95
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	96
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	10
	 

	97
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	98
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	99
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	9
	 

	100
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	101
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №16.  ЩИТ "ЩО-18"
	 
	 
	 

	102
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	103
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	16
	 

	104
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	105
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	106
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	15
	 

	107
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 

	108
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №17.  ЩИТ "ЩО-19"
	 
	 
	 

	109
	Демонтаж групових щитків
	шт
	1
	 

	110
	Демонтаж вимикачiв
	шт
	13
	 

	111
	Демонтаж кабелю
	м
	6
	 

	112
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	113
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	12
	 

	114
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 100 А
	шт
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	115
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	6
	 

	 
	Розділ №18.  Опоряджувальні роботи
	 
	 
	 

	116
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	6
	 

	117
	Шпаклювання стiн, дверних та віконних укосів
	м2
	6
	 

	118
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	м2
	6
	 






5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
Загальні об’єми робіт сформовані на підставі дефектного акту та відповідно до затверджених кошторисних призначень по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” КПКВ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.
Послуги повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»), Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Всі матеріали, обладнання і послуги,  повинні повністю відповідати відповідним державним правилам і стандартам і визначатися згідно: Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Проведений моніторинг цін шляхом отримання комерційних пропозицій від виконавців в кількості 3 цінові пропозиції.
 Очікувана вартість предмета закупівлі – 	350000,00 грн. з ПДВ.
Джерело фінансування: місцевий бюджет (КПКВ 0611021  Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету).

