

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Ліцей № 2 «Подільський» Полтавської міської ради; 36022, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 10; ЄДРПОУ 21064487; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності: Послуги з поточного аварійного ремонту електричних мереж із встановленням джерела безперебійного живлення та аварійного освітлення Ліцею №2 «Подільський» Полтавської міської ради за адресою: м.Полтава, вул. Героїв «Азову», 10 (Код ДК 021: 2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи)
3. Ідентифікатор закупівлі:    UA-2026-03-23-008205-a 
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	
	 

	Об'єми робіт

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  ДБЖ
	 
	 
	 

	1
	Монтаж джерела живлення (інвертор гібридний
трифазний потужність не менше 12 кВт)
	ящик
	1
	 

	2
	Монтаж акумулятора, ємкість 100 А.год. (Тип
акумулятора літій-залізо-фосфатний запас ємності не
менеш 5 кВт*год)
	шт
	8
	 

	3
	Налаштування пристрою випрямного з трьома
режимами стабілізації напруги або струму зарядки
акумуляторної батареї, потужність до 50 кВА
	пристрій
	1
	 

	4
	Монтаж щитка настінного
	шт
	1
	 

	5
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	4
	 

	6
	Монтаж вимикачів автоматичних [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 25 А
	шт
	6
	 

	7
	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що
підключаються, до 12
	шт
	2
	 

	 
	Розділ №2.  Резервне освітлення
	 
	 
	 

	8
	Монтаж свiтильникiв світлодіодних 600х600 мм
	шт
	17
	 

	9
	Монтаж свiтильникiв аварійних акумуляторних
	шт
	37
	 

	10
	Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних
	шт
	8
	 

	11
	Кабельний канал по стінах і колонах
	 м
	250
	 

	12
	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм
	м
	100
	 

	13
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	260
	 

	14
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби
	м
	20
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
Загальні об’єми робіт сформовані на підставі дефектного акту та відповідно до затверджених кошторисних призначень по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” КПКВ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.
Послуги повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»), Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Всі матеріали, обладнання і послуги,  повинні повністю відповідати відповідним державним правилам і стандартам і визначатися згідно: Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Проведений моніторинг цін шляхом отримання комерційних пропозицій від виконавців в кількості 3 цінові пропозиції.
 Очікувана вартість предмета закупівлі – 855000,00 грн. з ПДВ.
Джерело фінансування: місцевий бюджет (КПКВ 0611021  Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету).

