

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Ліцей № 2 «Подільський» Полтавської міської ради; 36022, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Героїв "Азову", буд. 10; ЄДРПОУ 21064487; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з встановлення системи відеоспостереження у Ліцеї № 2 «Подільський» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Героїв «Азову», 10 (код ДК  021:2015-51310000-8 — Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури).
3. Ідентифікатор закупівлі:    UA-2026-05-27-005813-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	Об'єми робіт

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Прокладання коробів пластикових
	м
	300
	 

	2
	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
	м
	300
	 

	3
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	300
	 

	4
	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1
м до 1 кг
	 м
	300
	 

	5
	Кабель , що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 1 кг
	 м
	917
	 

	6
	Оброблення і вмикання кабеля у RJ-45.
	кінців
	78
	 

	7
	Комутатор PоЕ на 4 порта
	номер
	6
	 

	8
	Комутатор РоЕ до 10 портов
	номер
	2
	 

	9
	Монтаж та налаштування камери відеоспостереження
	шт
	30
	 

	10
	Встановлення камери відеоспостереження на опорі
	 шт
	2
	 

	11
	Монтаж та налаштування відеореєстратора
	пристрій
	1
	 

	12
	Вимірювання змонтованих парних кабелів до та після
вмикання у кінцеві пристрої
	 пар
	156
	 

	13
	Коробка відгалужувальна на стіні
	шт
	32
	 

	14
	Коробка розподільна настінна
	коробка
	7
	 

	15
	Установлення та підключеня монітору
	шт
	1
	 

	16
	Установлення та підключеня жорсткого диску
	шт
	2
	 

	17
	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо
	шт
	1
	 

	18
	Акумулятор одноелементний
	шт
	1
	 

	19
	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1
м до 1 кг
	 м
	350
	 

	20
	Установлення блоків з кількістю установлюваних
апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4
	шт
	5
	 

	21
	Вилка штепсельна триполюсна
	 шт
	3
	 

	22
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	25
	 

	23
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	25
	 

	24
	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою)
волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 2
	пристрій
	2
	 

	25
	Вимірювання оптичних параметрів волоконного
оптичного кабелю рефлектометром після прокладання,
кількість волокон: 2
	буд.довж
	1
	 

	26
	Установлення медіаконверторів
	шт
	2
	 

	27
	Перевірка працездатності системи відеоспостереження
та тестування роботи системи під навантаженням
	комплект
	1
	 

	



5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:
Загальні об’єми послуг сформовані на підставі дефектного акту та відповідно до затверджених кошторисних призначень по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” КПКВ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Проведений моніторинг цін шляхом отримання комерційних пропозицій від виконавців послуг в кількості - 3 комерційні пропозиції.
 Очікувана вартість предмета закупівлі – 	898880,00 грн. з ПДВ.
Джерело фінансування: місцевий бюджет (КПКВ 0611021  Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету).

